|  | Министерство образования и науки Республики Саха(Якутия) |
| --- | --- |
|  | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный техникум» |

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УПР _________________ М.И. Филиппов «_____» __________ 2017 г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03. Монтаж распределительных устройств и

вторичных цепей

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии

08.01.18. Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

Квалификация:

Электромонтажник по кабельным сетям  3, 4 разряд

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям  3, 4 разряд

Якутск, 2017

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального образования 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

Организация-разработчик: ГАПОУ РС (Я)  «Якутский промышленный техникум»

Разработчики:

Хаметова Н.В.,  преподаватель спецдисциплин профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,

Ермакова Н.С., мастер производственного обучения профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,

| РАССМОТРЕНО на заседании предметно- цикловой комиссии энергетиков Протокол № ___ от ________ 2017 г. Председатель ПЦК ________________ Гоголев И.В. | ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО Методическим советом ГАПОУ РС(Я) ЯПТ Протокол № ___ от ________ 2017 г. Председатель МС ___________________ Филиппов М.И. |
| --- | --- |

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 8 |
| 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 15 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 19 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Монтаж распределительных устройств и

вторичных цепей

название  профессионального модуля

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии (профессиям) НПО

270843.04    Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

код			название

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Производить подготовительные работы.

ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок.

ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства.

ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей.

ПК 3.5. Проверять  качество  и  надежность  монтажа распределительных устройств и вторичных цепей.

ПК 3.6. Производить  ремонт  распределительных  устройств  и вторичных цепей

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке при освоении профессии Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям

На базе :основного общего образования

Без   требования к стажу работы

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения внутри- и межблочных соединительных электропроводок различных типов;

- участия в установке и подключении щитов, шкафов, ящиков, вводных и осветительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного

- оборудования;

- установки и подключения приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля;

- участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа вторичных устройств, измерения параметров и оценке качества монтажных работ и надежности контактных соединений;

- демонтажа и несложного ремонта распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей;

уметь:

- использовать техническую документацию на подготовку и производство электромонтажных работ;

- производить работы по монтажу электропроводок вторичных цепей различными способами;

- пользоваться проектной документацией;

- составлять простые электрические принципиальные и монтажные схемы;

- использовать индустриальные методы монтажа вторичных цепей;

- пользоваться инструментом для электромонтажных работ;

- производить установку и крепление распределительных устройств, производить электрическое подключение распределительных

- устройств;

- использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные схемы, другую проектную документацию;

- использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления;

- производить настройку и регулировку устройств защиты и автоматики;

- оценивать качество электромонтажных работ и надежность контактных соединений;

- производить приемо-сдаточные испытания монтажа вторичных цепей и распределительных устройств;

- пользоваться приборами для измерения параметров электрических цепей;

- устанавливать причину неисправности распределительных устройств и вторичных цепей;

- производить демонтаж неисправных участков цепей, оборудования, приборов и аппаратов;

- производить несложный ремонт элементов распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей;

- пользоваться при ремонте электрическими принципиальными и монтажными схемами;

знать:

- состав и содержание технической документации на производство электромонтажных работ;

- типы проводов и кабелей, используемых при монтаже вторичных цепей, технологию выполнения

- монтажа электропроводок вторичных цепей различными способами;

- требования к выполнению монтажа вторичных цепей;

- типы и конструкцию, технологию монтажа распределительных устройств, техническую документацию для производства электромонтажных работ;

- условные обозначения элементов вторичных цепей на электрических принципиальных и монтажных схемах;

- общие требования к установке приборов и аппаратов вторичных цепей;

- типы, устройство и принцип действия приборов и аппаратов вторичных цепей, технологию монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей;

- методику настройки и регулировки устройств защиты и автоматики;

- критерии оценки качества электромонтажных работ;

- порядок сдачи-приемки распределительных устройств и вторичных цепей;

- объем и нормы приемосдаточных испытаний;

- состав и оформление приемосдаточных документов;

- типовые неисправности электрических проводок, распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей;

- методы обнаружения неисправных приборов и аппаратов;

- типы и методику применения контрольно-измерительных приборов;

- правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем;

- правила техники безопасности при монтаже распределительных устройств и вторичных цепей

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –341  час, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –89 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 23 часа;

учебной практики  144  часа  и производственной практики  108 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Производить подготовительные работы. |
| ПК 3.2. | Выполнять различные типы соединительных электропроводок. |
| ПК 3.3. | Устанавливать и подключать распределительные устройства |
| ПК 3.4. | Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. |
| ПК 3.5. | Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей. |
| ПК 3.6. | Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей |
| ОК 1.1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 1.2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 1.3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 1.4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 1.5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 1.6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 1.7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 3.1., 3.2, 3.4 | Раздел 1. Монтаж электропроводок вторичных цепей | 84 | 28 | 14 | 8 | 48 | - |
| ПК 3.3., | Раздел 2. Распределительные устройства. | 74 | 18 | 10 | 8 | 48 | - |
| ПК 3.5, 3.6. | Раздел 3. Организация технического обслуживания распределительных устройств и вторичных цепей | 75 | 20 | 12 | 7 | 48 | - |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 108 |  | 108 |
|  | Всего: | 341 | 66 | 36 | 23 | 144 | 108 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.03)

Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1. Монтаж электропроводок вторичных цепей |  | 80 |  |
| МДК.03.01. Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей |  | 28 |  |
| Тема 1.1. Организация работ по монтажу аппаратуры, проводов и кабелей вторичных цепей | Содержание | 1 |  |
|  | 1. | Общие сведения. Подготовительные работы; Порядок выполнения электромонтажных и наладочных работ; инструменты, приспособления и механизмы; организация рабочего места монтажа | 1 | 2 |
| Тема 1.2. электрические схемы вторичных цепей | Содержание | 1 |  |
|  | 1 | Типы схем и условные обозначения; принципиальные схемы; токовые схемы; схемы напряжения; монтажные схемы; чтение схем. | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Составление схем вторичных цепей | 1 |  |
|  | 2 | Чтение схем вторичных цепей | 1 |  |
| Тема 1.3. Монтаж панелей, щитов, пультов и аппаратов. | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Общие требования к монтажу; монтаж панелей, щитов и пультов управления, защиты и сигнализации; монтаж аппаратуры и приборов вторичных устройств: выключателей, переключателей, рубильников, предохранителей, светосигнальной арматуры, автоматических выключателей и пускателей; наборные зажимы; монтаж. Изучение характеристик автоматических выключателей и предохранителей по справочникам. Изучение характеристик переключателей, рубильников, пускателей. | 1 | 2 |
|  | 2 | Составление инструкционных карт: «Монтаж предохранителей»; «Монтаж автоматических выключателей»; «Монтаж пускателей» | 1 | 2 |
|  | 3 | Составление инструкционных карт: «Монтаж ключей и кнопок управления»; «Монтаж светосигнальной арматуры»; «Монтаж приборов измерения» | 1 | 2 |
|  | 4 | Составление инструкционных карт: «Монтаж панелей, щитов и пультов управления, защиты и сигнализации»; «Монтаж реле» | 1 |  |
|  |  | Практические работы | 8 |  |
|  | 1 | Монтаж предохранителей | 1 |  |
|  | 2 | Монтаж автоматических выключателей | 1 |  |
|  | 3 | Монтаж пускателей | 1 |  |
|  | 4 | Монтаж ключей и кнопок управления | 1 |  |
|  | 5 | Монтаж светосигнальной арматуры | 1 |  |
|  | 6 | Монтаж приборов измерения | 1 |  |
|  | 7 | Монтаж реле | 1 |  |
|  | 8 | Монтаж панелей, щитов и пультов управления, защиты и сигнализации | 1 |  |
| Тема 1.4. Монтаж проводов вторичных сетей | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Общие требования к монтажу проводов вторичных сетей. Составление инструкционных карт: « Монтаж проводов потоками» | 2 | 2 |
|  | 2 | Составление инструкционных карт: «Монтаж проводов в коробах»; «Присоединение проводов к наборным зажимам» | 1 | 2 |
|  | 3 | Составление инструкционных карт: «Присоединение проводов к выводам аппаратов»; « Монтаж проводов пучками»; «Прокладка проводов способом «напрямую» | 1 | 2 |
|  | Практические работы | 2 |  |
|  | 1 | Монтаж проводов потоками | 1 |  |
|  | 2 | Монтаж проводов пучками; Прокладка проводов способом «напрямую» | 1 |  |
| Тема 1.5. Монтаж контрольных кабелей | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Общие требования к монтажу контрольных кабелей. Составление инструкционных карт: «Монтаж концевых заделок контрольных кабелей»; «Монтаж контрольных кабелей по кабельным конструкциям», «Разделка контрольных кабелей» | 2 | 2 |
|  | 2 | Составление инструкционных карт: «Присоединение контрольных кабелей к наборным зажимам»; «Присоединение контрольных к выводам аппаратов и приборов»; «Прокладка контрольных кабелей в туннелях и каналах» | 2 | 2 |
|  | Практические работы | 2 |  |
|  | 1 | Разделка контрольных кабелей | 1 |  |
|  | 2 | Монтаж концевых заделок контрольных кабелей | 1 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. | 8 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Инструктажи на производстве Требования техники безопасности при работе с инструментами. Провода. Кабели. Правила безопасности при монтаже вторичных цепей; Схемы питающих и групповых сетей общественных и жилых зданий. Буквенные обозначения элементов вторичных цепей. |  |  |
| Учебная практика Виды работ Составление протоколов по ТБ и ППБ. Установка и подключение аппаратов защиты. Установка и подключение аппаратов управления. Установка и крепление щитов и пультов. Установка и крепление щитков. Подключение и монтаж щитов и пультов. Выявление и устранение неисправностей во вторичных цепях. Обслуживание контрольных кабелей в щитках и пультах | 48 |  |
| Производственная практика концентрированная | - |  |
| Раздел ПМ 2. Распределительные устройства. |  | 74 |  |
| МДК.03.01. Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей |  | 18 |  |
| Тема 2.1. Технология монтажа распределительных устройств напряжением до 1 кВ | Содержание | 8 |  |
|  | 1 | Общие требования к установке приборов, аппаратов, конструкций распределительных устройств; коммутационная модульная и защитная аппаратура; аппаратура управления; низковольтные комплектные устройства; токопроводы; шинопроводы; | 2 | 2 |
|  | 2 | Составление инструкционных карт: «Монтаж распределительных устройств в электропомещениях»; «Монтаж распределительных устройств на открытом воздухе»; «Монтаж шинопроводов» | 2 | 2 |
|  | 3 | Составление инструкционных карт: «Технология монтажа аппаратов и распределительных устройств в электропомещениях, производственных помещениях»; «Монтаж токопроводов». Составление инструкционных карт: «Монтаж низковольтных комплектных устройств» | 2 | 2 |
|  | 4 | Изучение характеристик Коммутационной модульной и защитной аппаратуры по справочным таблицам. Применение плакатов и знаков при работе в распределительных устройствах на улице и в помещении. | 2 | 2 |
|  | Практические работы | 10 |  |
|  | 1 | Установка аппаратов защиты в распределительном устройстве. | 1 |  |
|  | 2 | Установка аппаратов управления в распределительном устройстве. | 1 |  |
|  | 3 | Замена аппаратов защиты и управления. | 2 |  |
|  | 4 | Монтаж и подключение щитков освещения. | 2 |  |
|  | 5 | Тренинг по оказанию первой помощи при поражении электрическим током. | 2 |  |
|  | 6 | Прозвонка контрольных кабелей. | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. | 8 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Правила безопасности при монтаже распределительных устройств. Устройство коммутационной аппаратуры. Устройство защитной аппаратуры. Осветительные щитки. Групповые щитки. |  |  |
| Учебная практика Виды работ Составление протоколов по ТБ и ППБ. Установка распределительного устройства в трансформаторной подстанции. Установка аппаратов защиты и управления в распределительном устройстве. Установка и крепление проводов и контрольных кабелей в распределительном устройстве. Обслуживание и ремонтные работы распределительного устройства. Вывешивание предупреждающих, запрещающих и т.п. знаков и плакатов. Наглядное составление схем в распределительном устройстве. | 48 |  |
| Производственная практика концентрированная |  |  |
| Раздел ПМ 3. Организация технического обслуживания распределительных устройств и вторичных цепей |  | 75 |  |
| МДК.03.01. Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей |  | 20 |  |
| Тема 3.1 Эксплуатация распределительных устройств и вторичных сетей | Содержание | 8 |  |
|  | 1 | Проверка и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры и распределительных устройств | 2 | 2 |
|  | 2 | Составление инструкционных карт: «Производство измерений с помощью приборов». | 2 | 2 |
|  | 3 | Составление инструкционных карт: «Выявление неисправностей пускорегулирующей аппаратуры». Составление дефектных ведомостей. | 4 | 2 |
|  | Практические работы | 12 |  |
|  | 1 | Выявление и устранение неисправностей в аппаратах защиты и управления. | 2 |  |
|  | 2 | Обслуживание и ремонтные работы в распределительных устройствах | 2 |  |
|  | 3 | Выявление и устранение неисправностей во вторичных цепях. | 2 |  |
|  | 4 | Обслуживание контрольных кабелей в щитках и пультах | 4 |  |
|  | 5 | Ремонт пускорегулирующей аппаратуры | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. | 7 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Эксплуатационный надзор за распределительными устройствами; Противопожарные мероприятия Техника безопасности при ремонтных работах. |  |  |
| Учебная практика Виды работ Обслуживание измерительной аппаратуры. Снятие данные с измерительной аппаратуры, с внесением в протоколы. Подготовительные работы по обслуживанию распределительных устройств. Установка и подключение аппаратов защиты и управления. Выявление и устранение неисправностей в аппаратах защиты и управления. Обслуживание и ремонтные работы в распределительных устройствах Составление схем по ремонту и эксплуатации распределительных устройств. Маркировка контрольных кабелей и проводов в распределительных устройствах. Выявление и устранение неисправностей в аппаратах защиты и управления. Прозвонка, выявление неисправностей в проводах и контрольных кабелях. | 48 |  |
| Производственная практика по модулю Виды работ Составление протоколов по ТБ и ППБ. Подготовительные работы по вторичным цепям Установка и подключение щитов и пультов. Обслуживание измерительной аппаратуры. Снятие данные с измерительной аппаратуры, с внесением в протоколы. Подготовительные работы по обслуживанию распределительных устройств. Установка и подключение аппаратов защиты и управления. Выявление и устранение неисправностей в аппаратах защиты и управления. Обслуживание и ремонтные работы в распределительных устройствах Составление схем по ремонту и эксплуатации распределительных устройств. Маркировка контрольных кабелей и проводов в распределительных устройствах. Выявление и устранение неисправностей в аппаратах защиты и управления. Прозвонка, выявление неисправностей в проводах и контрольных кабелях. | 108 |  |
| Всего | 341 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов :

Черчения Электротехники Электроматериаловедения Технологии электромонтажных работ Основ экономики Автоматизации производства Основ военной подготовки ,безопасности жизнедеятельности

Мастерских:

Слесарных работ Лабораторий: Электромонтажная

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов общепрофессиональных дисциплин:

Оборудование, мебель, инвентарь:

- Доска классная трехсекционная.

- Рабочий стол преподавателя.

- Комплект столов и стульев ученический.

- Шкаф для хранения наглядных пособий.

Технические средства обучения

- Компьютер

Наглядные пособия:

1. Планшеты:

- Устройство электрического двигателя.

- Провода и кабели.

- Электроизмерительные приборы.

- Аппараты защиты и управления.

- Осветительные электроустановочные устройства.

- Ступенчатая разделка силового кабеля.

- Электрическая цепь с подключением автоматического выключателя.

- Профили проката черных металлов.

- Комплекты плакатов

- Монтаж электропроводок.

- Электробезопасность.

- Инструменты и приспособления

- Образцы крепежных изделий

- Образцы электроустановочных изделий

- Образцы аппаратов защиты и управления

- Электроизмерительные приборы

Дидактические материалы.

- Тексты  контрольных работ по темам.

- Карты-задания по темам

- Задания для ЛПЗ.

- Информационные листы по темам

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

Лаборатория электромонтажных работ

Оборудование, мебель, инвентарь:

- Доска классная трехсекционная.

- Рабочий стол преподавателя-2 шт.

- Комплект рабочих столов-стендов.

- Стенды для демонстрации наглядных пособий.

- Шкафы для хранения материалов и оборудований.

- Экран.

Технические средства обучения:

- Компьютер

- Мультимедийный проектор.

- Мультимедийные средства обучения.

- Телевизор

- ДВД проигрыватель

Оборудование и инструмент для выполнения работ по темам:

- Рабочий стол- стенд для открытой электропроводки- 17 шт.

- Рабочий полигон для скрытой электропроводки

- Стенд ТБ и ППБ

- Стенд по монтажу электродвигателей

- Стенд: «Типы соединений»

- Стенд по осветительной арматуре

- Стенд по оконцовке и соединению проводов и кабелей.

- Стенд по видам освещения

- Стенд по креплениям

- Перфораторы

- Электрическая дрель

- Бороздорез

- Паяльный набор

- Шлифовальная машинка

- Набор инструментов электромонтажника (пассатижи, наборы отверток, тестер, отвес, защитная маска, спецодежда).

- Защитные резиновые коврики -17 шт.

- Опора, пояс, когти, каска

- Расходные материалы (припой, олово, канифоль, провода и кабели различных сечений, дюбели, зажимы, шурупы, лампы (накаливания, люминесцентные, энергосберегающие, ДРЛ), лотки, короба).

- Аппараты защиты и управления (предохранители, УЗО, автоматические выключатели, электросчетчики (1 и 3-х фазные)).

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- в соответствии с содержанием работ в рамках производственной практики.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Сибикин Ю.Д.,  Справочник электромонтажника. 2013 ИЦ  «Академия»

- Сибикин Ю.Д., Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 2. 2013 ИЦ «Академия»

- Сибикин Ю.Д., Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 1 2013 ИЦ «Академия»

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий 2013 ИЦ «Академия»

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ.2013, Москва «Высшая школа».

- Бородулин В.Н., Воробьев А.С., Матюнин В.М.,(под ред. Филиппова В.А.) Электротехнические и конструкционные материалы. 2007  ИЦ «Академия»;

- Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника. 2007, ИЦ  «Академия»

- Рыбаков И.С. Электротехника 2007 ИД «Риор»

- Зайцев С.А., Грибанов Д.Д.,  Меркулов Р.В.,  Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты  2007  ИЦ ''Академия''

- Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела 2007 ИЦ ''Академия''

- Покровский Б.С.  Производственное обучение слесарей 2006,  ИЦ ''Академия''

Дополнительные источники:

- Шеховцов В. П.  Расчет и проектирование схем электроснабжения 2009 Форум

- Шеховцов В. П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению 2006 Форум

- Скакун В.А. Комплект инструкционных карт по курсу «Общеслесарные работы» 2009, ИЦ ''Академия''

- Мартынова И.О. Электротехника. Лабораторно-практические работы. 2009 ООО «Издательство КноРус»

- Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике.  2010 ОИЦ "Академия"

- Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электроприводу  2008 ОИЦ «Академия»

- Ярочкина Г.В. Электроматериаловедение. Рабочая тетрадь 2008 ИЦ «Академия»

# Интернет-ресурсы

# tuk.ru/wiki/index.php/Электромонтажник.

ru.wiktionary.org/wiki/электромонтажник.

ru.teplowiki.org/wiki/Памятка_электромонтажника.

Электромонтажник, все информация о профессии электромонтажника,

выбор профессии для абитуриента на Jobs.ua.

jobs.ua/career/view/251/

# Общие требования к организации образовательного процесса

Программа профессионального модуля ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральным государственным образовательным стандартом.

При организации образовательного процесса, в условиях реализации компетентностного подхода,  предусматривается использование активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций.

Освоению денного профессионального модуля предшествовали следующие учебные дисциплины: электроматериаловедение, электротехника, техническое черчение, автоматизация производства, охрана труда, основы экономики, общая технология электромонтажных работ, безопасность жизнедеятельности и физическая культура.

Производственное обучение реализуется в рамках данного профессионального модуля рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

# - педагогические кадры, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

-инженерно-педагогические кадры, имеющие профессиональную квалификацию на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом по данной профессии. Опыт  деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального  цикла,  эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

# Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные ПК) | Элементы ПК (последовательность действия) | Показатели оценки (критерии, отглагольные существительные) | Процедура оценивания: формы и методы контроля и оценки (где, когда, как) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Элементов ПК | ПК |
| ПК 3.1. Производить подготовительные работы. | Использовать техническую документацию на подготовку и производство электромонтажных работ; пользоваться проектной документацией; | Использование технической документации при электромонтажных работах | Наблюдение за деятельностью учащихся во время учебной и производственной практики; тестовый контроль по темам; контрольная работа по разделу | Отчет по практике; Экзамен по МДК; защита выпускной квалификационной работы |
| ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок. | производить работы по монтажу электропроводок вторичных цепей различными способами; Использовать монтажные схемы; Использовать индустриальные методы монтажа вторичных цепей; пользоваться инструментом для электромонтажных работ; Соблюдать правила ТБиПБ | Выполнение внутри- и межблочных соединительных электропроводок различных типов; | Наблюдение за деятельностью учащихся во время учебной и производственной практики; тестовый контроль по темам; контрольная работа по разделу | Отчет по практике; Экзамен по МДК; защита выпускной квалификационной работы |
| ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства. | Производить установку и крепление распределительных устройств, производить электрическое подключение распределительных устройств; Использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные схемы, другую проектную документацию; использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления; | Участие в установке и подключении щитов, шкафов, ящиков, вводных и осветительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования; | Наблюдение за деятельностью учащихся во время учебной и производственной практики; тестовый контроль по темам; контрольная работа по разделу | Отчет по практике; Экзамен по МДК; защита выпускной квалификационной работы |
| ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. | Производить установку и подключение приборов и автоматов вторичных цепей | Установка и подключения приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля; | Наблюдение за деятельностью учащихся во время учебной и производственной практики; тестовый контроль по темам; контрольная работа по разделу | Отчет по практике; Экзамен по МДК; защита выпускной квалификационной работы |
| ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей. | производить настройку и регулировку устройств защиты и автоматики; оценивать качество электромонтажных работ и надежность контактных соединений; производить приемо-сдаточные испытания монтажа вторичных цепей и распределительных устройств; пользоваться приборами для измерения параметров электрических цепей; схемами; | Участие в приемо-сдаточных испытаниях монтажа вторичных устройств, измерении параметров и оценке качества монтажных работ и надежности контактных соединений; |  | Отчет по практике; Экзамен по МДК; защита выпускной квалификационной работы |
| ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей | Устанавливать причину неисправности распределительных устройств и вторичных цепей; Производить демонтаж неисправных участков цепей, оборудования, приборов и аппаратов; Производить несложный ремонт элементов распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей; Пользоваться при ремонте электрическими принципиальными и монтажными схемами | Участие в демонтаже и несложном ремонте распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей. |  | Отчет по практике; Экзамен по МДК; защита выпускной квалификационной работы |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - обоснование выбора своей будущей профессии, ее преимущества и значимости на региональном рынке труда; - планирование повышения личной профессиональной квалификации. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - осуществление планирования и контроля профессиональной деятельности исходя из целей и задач, определенных руководителем; - выбор эффективных способов разрешения проблем при наличии альтернативы. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - анализ рабочей ситуации, выбор средств реализации целей и задач; - оценивание достигнутых результатов и внесение корректив в деятельность на их основе. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - поиск, обработка информации из различных источников - определение существенного в содержании технических инструкций и регламентов; | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик Участие в проектной деятельности и научно-исследовательской деятельности учреждения. |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - осуществление поиска, обработки и представления информации в различных форматах (таблицы, графики, диаграммы, текст и т.д.), в том числе - с использованием информационно-коммуникационных технологий. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - участие в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач; - распределение обязанностей и согласование позиций в совместной деятельности по решению профессионально-трудовых задач. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. | Участие в воспитательных мероприятиях, посвященных соответствующим датам, конкурсах, военно-патриотических играх |

Разработчики:

ГАПОУ РС (Я) «ЯПТ» г. Якутск.   Преподаватель  ___________________ Н.В. Хаметова

(место работы)                                         (занимаемая должность)                                       (инициалы, фамилия)

ГАПОУ РС(Я) « ЯПТ»        мастер п/о _____________________ Н.С.Ермакова

(место работы)                        (занимаемая должность)                                     (инициалы, фамилия)