|  | Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха(Якутия) |
| --- | --- |
|  | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный техникум» |

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УПР _________________ М.И. Филиппов «_____» __________ 20 ___ г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07. Общая технология электромонтажных работ

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  13.01.07. Электромонтер по ремонту электросетей

Якутск, 2016

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального образования 13.01.07. Электромонтер по ремонту электросетей

180403.02 Матрос,

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  РС (Я) «Якутский промышленный техникум».

Разработчики:

Хаметова Нина Валентиновна,  преподаватель дисциплин общепрофессионального цикла

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,

| РАССМОТРЕНО на заседании предметно-цикловой комиссии энергетиков Протокол № ___ от ________ 2016 г. Председатель ПЦК ________________ Хаметова Н.В. | ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО Методическим советом ГАПОУ РС(Я) ЯПТ Протокол № ___ от ________ 2016 г. Председатель МС ___________________ Филиппов М.И. |
| --- | --- |

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ» | 4 |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ» | 5 |
| условия реализации программы учебной дисциплины «ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ» | 8 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины «ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ» | 10 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06. Общая технология электромонтажных работ

1.1. Область применения программы

Программа  учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования (далее – СПО):

13.01.07. Электромонтер по ремонту электросетей

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих:

Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи

Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи

Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- составлять несложные схемы осветительной сети;

- пользоваться разнообразным электромонтажным инструментом, приспособлениями и оборудованием;

- выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- организацию электромонтажных работ;

- типы электропроводок и технологию их выполнения;

- способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей;

- устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов;

- способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, других приборов и аппаратов;

- типы источников света, их характеристики;

- типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики;

- электромонтажный инструмент, приспособления и оборудование;

- техническую документацию на электромонтажные работы.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;

самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 72 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 48 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия |  |
| практические занятия | 18 |
| контрольные работы | 2 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 24 |
| в том числе: |  |
| тематика внеаудиторной самостоятельной работы | 24 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Общая технология электромонтажных работ»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1. Общие сведения . | Содержание учебного материала Нормативные документы электромонтажника. Рабочая документация электромонтажника. Требования к зданиям и сооружениям , сдаваемым под электромонтаж. | 2 | 2 |
| Тема 2. Материалы, инструменты и приспособления, используемые при электромонтажных работах | Содержание учебного материала Материалы, изделия, инструмент, приспособления и механизмы, используемые при электромонтажных и ремонтных работах. Правила хранения инструментов и материалов. Сведения об электромонтажных изделиях. Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей. | 12 | 2 |
|  | Практические работы | 6 |  |
|  | Соединение жил проводов и кабелей пайкой |  |  |
|  | Подбор проводов и кабелей для открытой и скрытой электропроводок по заданному характеру среды в помещениях и по мощности электроприемников. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Специализированные машины и передвижные мастерские. Линии заготовки и технологической обработки элементов осветительных электроустановок. Правила пользования электромонтажными механизмами и инструментами. | 7 |  |
| Тема 3. Монтаж электропроводок | Содержание учебного материала Виды электропроводок по способу выполнения, по конструктивным формам. Типы электрических схем. Технологическая последовательность монтажа электропроводки. Современные методы монтажа электропроводок. Правила ТБ и ПБ при выполнении монтажа электропроводок. | 14 | 2 |
|  | Контрольная работа №1 |  |  |
|  | Практические работы | 6 |  |
|  | Соединение проводов в ответвительной коробке, не содержащей зажимов |  |  |
|  | Соединение и оконцевание проводов опрессовкой |  |  |
|  | Изучение графических и буквенно-цифровых условных обозначений на схемах |  |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. классификация и основные части зданий и сооружений. 2. структура управления и организация строительно-монтажных работ. 3. типы помещений по условиям окружающей среды. | 7 |  |
| Тема 4. Монтаж установок электрического освещения. | Содержание учебного материала Осветительные электроустановки. Источники света Осветительная арматура Схемы осветительных электроустановок. Технология монтажа светильников общего применения Технология монтажа электроустановочных устройств | 12 | 2 |
|  | Контрольная работа №2 |  |  |
|  | Практические работы | 6 |  |
|  | Оформление концов жил для присоединения проводов к установочным изделиям |  |  |
|  | Составление схем включения ламп накаливания |  |  |
|  | Составление схем включения газоразрядных ламп |  |  |
|  | Самостоятельная работа: подготовка к выполнению практических работ., изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Виды светильников Работы с электроинструментом и переносными электрическими светильниками. | 6 |  |
| Всего | 72 |  |

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому   обеспечению

- Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Технологии электромонтажных работ»,  электромонтажной лаборатории, слесарной мастерской, сварочной мастерской

Оборудование учебного кабинета:

Оборудование, мебель, инвентарь:

- Доска классная трехсекционная.

- Рабочий стол преподавателя.

- Комплект столов и стульев ученический.

- Шкаф для хранения наглядных пособий.

Технические средства обучения

- Компьютер

Наглядные пособия:

1. Планшеты:

- Устройство электрического двигателя.

- Провода и кабели.

- Электроизмерительные приборы.

- Аппараты защиты и управления.

- Осветительные электроустановочные устройства.

- Ступенчатая разделка силового кабеля.

- Электрическая цепь с подключением автоматического выключателя.

- Профили проката черных металлов.

- Комплекты плакатов

- Монтаж электропроводок.

- Электробезопасность.

- Инструменты и приспособления

- Образцы крепежных изделий

- Образцы электроустановочных изделий

- Образцы аппаратов защиты и управления

Дидактические материалы.

- Тексты  контрольных работ по темам.

- Карты-задания по темам

- Задания для ЛПЗ.

- Информационные листы по темам

Для проведения лабораторных работ необходимы специализированные мастерские, обеспечивающие проведение всех  предусмотренных в программе лабораторных работ.

Проведение контроля подготовленности обучающихся к выполнению лабораторных и практических занятий, рубежного и промежуточного контроля уровня усвоения знаний по разделам дисциплины, а также предварительного итогового контроля уровня усвоения знаний за семестр рекомендуется проводить в компьютерном классе с использованием сертифицированных тестов и автоматизированной обработки результатов тестирования

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Сибикин Ю.Д.,  Справочник электромонтажника. 2012 ИЦ  «Академия»

- Сибикин Ю.Д., Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 2. 2012 ИЦ «Академия»

- Сибикин Ю.Д., Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 1 2012ИЦ «Академия»

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий 2012 ИЦ «Академия»

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ.2014, Москва «Высшая школа».

Дополнительные источники:

- Шеховцов В. П.  Расчет и проектирование схем электроснабжения 2007 Форум

- Шеховцов В. П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению 2008 Форум

- Скакун В.А. Комплект инструкционных карт по курсу «Общеслесарные работы» 2009, ИЦ ''Академия''

- Мартынова И.О. Электротехника. Лабораторно-практические работы. 2009 ООО «Издательство КноРус»

- Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике.  2010 ОИЦ "Академия"

- Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электроприводу  2008 ОИЦ «Академия»

- Ярочкина Г.В. Электроматериаловедение. Рабочая тетрадь 2008 ИЦ «Академия»

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

TUK.RU/WIKI/INDEX.PHP/ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК.

ru.wiktionary.org/wiki/электромонтажник.

ru.teplowiki.org/wiki/Памятка_электромонтажника.

Электромонтажник, все информация о профессии электромонтажника,

выбор профессии для абитуриента на Jobs.ua.

jobs.ua/career/view/251/

# 4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Умения: |  |
| составлять несложные схемы осветительной сети; | практические занятия |
| пользоваться разнообразным электромонтажным инструментом, приспособлениями и оборудованием; | практические занятия |
| выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами; | практические занятия |
| Знания: |  |
| организацию электромонтажных работ; | Фронтальный опрос, тестирование, практические занятия, контрольная работа, домашняя работа |
| типы электропроводок и технологию их выполнения; | Фронтальный опрос, тестирование, практические занятия, домашняя работа |
| способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей; | Фронтальный опрос, тестирование, практические занятия, контрольная работа, домашняя работа |
| устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов; | Фронтальный опрос, тестирование, практические занятия, лабораторные работы индивидуальные практические задания |
| способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, других приборов и аппаратов; | Фронтальный опрос, тестирование, практические занятия, контрольная работа, домашняя работа |
| типы источников света, их характеристики; | Фронтальный опрос, тестирование, практические занятия, домашняя работа |
| типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики; | Фронтальный опрос, тестирование, практические занятия, лабораторные работы домашняя работа |
| электромонтажный инструмент, приспособления и оборудование; | Фронтальный опрос, тестирование, практические занятия, домашняя работа |
| техническую документацию на электромонтажные работы. | Фронтальный опрос, тестирование, практические занятия, домашняя работа |

Разработчики:

Преподаватель  учебных дисциплин общепрофессионального цикла ____________ Хаметова Н.В.