|  | Министерство образования и науки Республики Саха(Якутия) |
| --- | --- |
|  | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный техникум» |

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УР _________________ С.В.Иванова «_____» __________ 20 ___ г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07. Общая технология электромонтажных работ

13.01.05.  Электромонтёр по техническому обслуживанию электростанций и сетей

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии

Квалификация:

Электромонтёр оперативно-выездной бригады, 4, 5 разряд

Электромонтёр по обслуживанию подстанций, 5 разряд

2017г.

Программа учебной дисциплины  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального образования 13.01.05.  Электромонтёр по техническому обслуживанию электростанций и сетей

Организация-разработчик: ГАПОУ РС(Я)  «Якутский промышленный техникум»

Разработчики:

Хаметова Н.В.,  преподаватель спецдисциплин профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»

,

| РАССМОТРЕНО на заседании предметно- цикловой комиссии энергетиков Протокол № ___ от ________ 2017 г. Председатель ПЦК ________________ Гоголев И.В. | ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО Методическим советом ГАПОУ РС(Я) ЯПТ Протокол № ___ от ________ 2017 г. Председатель МС ___________________ Филиппов М.И. |
| --- | --- |

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ» | 4 |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ» | 6 |
| условия реализации программы учебной дисциплины «ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ» | 10 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины «ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ» | 13 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06. Общая технология электромонтажных работ

1.1. Область применения программы

Программа  учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования (далее – СПО):

13.01.05.  Электромонтёр по техническому обслуживанию электростанций и сетей

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих:

Электромонтёр оперативно-выездной бригады,

Электромонтёр по обслуживанию подстанций,

Электромонтёр по обслуживанию электрооборудования электростанций,

Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей

Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Цель преподавания дисциплины «Общая технология электромонтажных работ» - дать обучающимся теоретические  знания и практические  навыки в  области  технологии монтажа электропроводок  .

Задачи:

- Продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов;

- Развивать навыки пользования разнообразным электромонтажным инструментом.

- Научить использовать знания и умения  из области общей технологии электромонтажных работ для выполнения трудовых функций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- организовывать электромонтажные работы, производить подготовительные работы;

- принимать сооружения под монтаж, комплектовать монтажные работы необходимым инструментами, оборудованием, заготовками, материалами;

- производить слесарные работы, пользоваться разнообразным электромонтажным инструментом, приспособлениями и оборудованием;

- устанавливать крепежные детали и опорные конструкции;

- выполнять сверлильные и пробивные работы;

- выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами;

- производить несложные электро - газосварочные работы;

- производить монтаж заземляющих устройств;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- организацию электромонтажных работ, состав и технологию выполнения подготовительных работ;

- правила приемки сооружений под монтаж, правила приемки и хранения инструмента, оборудования и материалов;

- назначение и устройство кабельных изделий;

- способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей;

- общие сведения о газо- электросварочном оборудовании;

- слесарные работы, такелажные и стропальные работы;

- электромонтажный инструмент, приспособления и оборудование;

- техническую документацию на электромонтажные работы.

В результате изучения дисциплины студент должен освоить профессиональные компетенции:

В результате изучения дисциплины студент должен освоить профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Выполнять оперативные переключения в распределительных устройствах подстанций и сетях.

ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание подстанций и распределительных сетей.

ПК 1.3. Определять повреждения на оборудовании распределительных сетей и подстанциях.

ПК 1.4. Ликвидировать повреждения на оборудовании распределительных сетей и подстанциях.

ПК 2.1. Проводить осмотр и обслуживать оборудование подстанций напряжением 35 кВ.

ПК 2.2. Обеспечивать режим работы по установленным параметрам.

ПК 2.3. Производить оперативные переключения по ликвидации аварий.

ПК 2.4. Выполнять кратковременные работы по устранению небольших повреждений оборудования подстанций

ПК 3.1. Обслуживать электрооборудование электрических станций.

ПК 3.2. Контролировать состояние релейной защиты, дистанционного управления, сигнализации, электроавтоматики.

ПК 3.3. Выполнять оперативные переключения.

ПК 3.4. Ликвидировать аварийные ситуации.

ПК 3.5. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования

ПК 4.1. Производить осмотры электрооборудования распределительных сетей.

ПК 4.2. Обслуживать оборудование распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей.

ПК 4.3. Выполнять ремонт оборудования распределительных сетей.

ПК 4.4. Устранять обнаруженные неисправности в распределительных сетях.

ПК 4.5. Производить оперативные переключения

ПК 5.1. Обслуживать средства измерений и элементов систем контроля и управления, автоматических устройств и регуляторов, устройств технологической защиты, блокировки, сигнализации, устройств дистанционного управления

ПК 5.2. Выявлять и устранять дефекты средств измерений пусковой и отключающей аппаратуры в схемах управления.

ПК 5.3. Выполнять подготовку рабочих мест ремонтных (наладочных) работ.

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;

самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 72 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 48 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия |  |
| практические занятия | 18 |
| контрольные работы | 2 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 24 |
| в том числе: |  |
| тематика внеаудиторной самостоятельной работы | 24 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Общая технология электромонтажных работ»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1. Общие сведения . | Содержание учебного материала Нормативные документы электромонтажника. Рабочая документация электромонтажника. Требования к зданиям и сооружениям , сдаваемым под электромонтаж. | 2 | 2 |
| Тема 2. Материалы, инструменты и приспособления, используемые при электромонтажных работах | Содержание учебного материала Материалы, изделия, инструмент, приспособления и механизмы, используемые при электромонтажных и ремонтных работах. Правила хранения инструментов и материалов. Сведения об электромонтажных изделиях. Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей. | 16 | 2 |
|  | Практические работы | 6 |  |
|  | составление технологической карты Соединение жил проводов и кабелей пайкой |  |  |
|  | Подбор проводов и кабелей для открытой и скрытой электропроводок по заданному характеру среды в помещениях и по мощности электроприемников. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Специализированные машины и передвижные мастерские. Линии заготовки и технологической обработки элементов осветительных электроустановок. Правила пользования электромонтажными механизмами и инструментами. | 9 |  |
| Тема 3. Монтаж электропроводок | Содержание учебного материала Виды электропроводок по способу выполнения, по конструктивным формам. Типы электрических схем. Технологическая последовательность монтажа электропроводки. Современные методы монтажа электропроводок. Правила ТБ и ПБ при выполнении монтажа электропроводок. | 16 | 2 |
|  | Контрольная работа №1 |  |  |
|  | Практические работы | 6 |  |
|  | составление технологической карты: Соединение проводов в ответвительной коробке, не содержащей зажимов |  |  |
|  | составление технологической карты:Соединение и оконцевание проводов опрессовкой |  |  |
|  | Изучение графических и буквенно-цифровых условных обозначений на схемах |  |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. классификация и основные части зданий и сооружений. 2. структура управления и организация строительно-монтажных работ. 3. типы помещений по условиям окружающей среды. | 8 |  |
| Тема 4. Монтаж установок электрического освещения. | Содержание учебного материала Осветительные электроустановки. Источники света Осветительная арматура Схемы осветительных электроустановок. Технология монтажа светильников общего применения Технология монтажа электроустановочных устройств | 14 | 2 |
|  | Контрольная работа №2 |  |  |
|  | Практические работы | 6 |  |
|  | составление технологической карты: Оформление концов жил для присоединения проводов к установочным изделиям |  |  |
|  | Составление схем включения ламп накаливания |  |  |
|  | Составление схем включения газоразрядных ламп |  |  |
|  | Самостоятельная работа: подготовка к выполнению практических работ., изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Виды светильников Работы с электроинструментом и переносными электрическими светильниками. | 7 |  |
| Всего | 72 |  |

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому   обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Технологии электромонтажных работ»,  электромонтажной лаборатории, слесарной мастерской, сварочной мастерской

рабочее место преподавателя;

посадочные места обучающихся – 30 мест;

комплект учебно-методической документации по общей технологии электромонтажных работ;

комплект учебно-наглядных средств обучения (модели, натурные объекты, электронные презентации, демонстрационные таблицы).

Технические средства обучения:

компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

мультимедийный проектор;

экран.

Наглядные пособия:

1. Планшеты:

- Устройство электрического двигателя.

- Провода и кабели.

- Электроизмерительные приборы.

- Аппараты защиты и управления.

- Осветительные электроустановочные устройства.

- Ступенчатая разделка силового кабеля.

- Электрическая цепь с подключением автоматического выключателя.

- Профили проката черных металлов.

- Комплекты плакатов

- Монтаж электропроводок.

- Электробезопасность.

- Инструменты и приспособления

- Образцы крепежных изделий

- Образцы электроустановочных изделий

- Образцы аппаратов защиты и управления

Дидактические материалы.

- Тексты  контрольных работ по темам.

- Карты-задания по темам

- Задания для ЛПЗ.

- Информационные листы по темам

Для проведения лабораторных работ необходимы специализированные мастерские, обеспечивающие проведение всех  предусмотренных в программе лабораторных работ.

Проведение контроля подготовленности обучающихся к выполнению лабораторных и практических занятий, рубежного и промежуточного контроля уровня усвоения знаний по разделам дисциплины, а также предварительного итогового контроля уровня усвоения знаний за семестр рекомендуется проводить в компьютерном классе с использованием сертифицированных тестов и автоматизированной обработки результатов тестирования

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

| Наименование издания | Автор | Издательство | Год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| технология электромонтажных работ | В.М. Нестеренко | академия | 2014 |

Дополнительные источники:

| Наименование издания | Автор | Издательство | Год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| Слесарь электромонтахник | АН Бредихин | радио софт | 2014 |
| Словарь-справочник электромонтажника | АН Бредихин | радио софт | 2014 |
| Библия электрика ПУЭ МПОТ ПТЭ | ИР Русаков | норматика | 2014 |
| Источники электропитания | АВ Васильков | форум | 2014 |
| Энергосберегающие технологии в промышленности | АМ Афонин | форум | 2014 |
| Правила устройства электроустановок |  | кронус | 2014 |
| Слесарь электромонтахник | АН Бредихин | радио софт | 2014 |
| Словарь-справочник электромонтажника | АН Бредихин | радио софт | 2014 |
| Библия электрика ПУЭ МПОТ ПТЭ | ИР Русаков | норматика | 2014 |

1. -  www.e.lanbook.com (Доступ к коллекции"Инженерно-техническиенауки - Издательство Лань"  ЭБС "Издательства Лань".

2. Издательство ЮРАЙТ – библиотечно-электронная система http://biblio-online.ru

3.BOOK.ru	Издательство	КноРус	–	библиотечно-электронная	система www.book/ru/

Организация образовательного процесса

Учебная дисциплина «Общая технология электромонтажных работ » включает разделы:

- «Общие сведения»;

- «Материалы, инструменты и приспособления, используемые при электромонтажных работах»

- «Монтаж электропроводок»;

- «Монтаж установок  электрического освещения».

В процессе изучения предмета обучающимся следует привить навыки пользования учебниками, учебными пособиями, справочниками, компьютерными программными комплексами. При изучении материала предмета используются современные интерактивные методы, технические средства обучения и наглядные пособия.

Кадровое обеспечение образовательного процесса

- Реализация примерной рабочей программы учебной дисциплины «Общая технология электромонтажных работ » должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими профессиональное высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.

- Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой дисциплины, на курсах повышения квалификации или переподготовки.

| наименование дисциплины в соответствии с учебным планом | Фамилия, имя, отчество, должность по штатному расписанию | Какое образовательное учреждение окончил, специальность (направление подготовки) по документу об образовании | Ученая степень, ученое (почетное) звание, квалификационная категория | Стаж педагогической работы | Сведения о повышении квалификации | Условия привлечения к педагогической деятельности (штатный работник, внутренний совместитель, внешний совместитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП.07. Общая технология электромонтажных работ | Хаметова Нина Валентиновна преподаватель | Магнитогорский педагогический институт Преподаватель общетехнических дисциплин. | Отличник профобразования РС (Я) Высш.катег | О. – 28 П. – 26 д.у. – 25 | АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)», 2014 ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» 2014 г | штатный |

# 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ освоения Дисциплины

Оценка качества освоения настоящей программы включает в себя:

-текущий контроль знаний в форме устных опросов на лекциях и практических занятиях, --выполнения контрольных работ (в письменной форме) и самостоятельной работы (в письменной или устной форме);

-итоговую аттестацию в форме  экзамена.

Для текущего и промежуточного контроля образовательной организацией создаются фонды оценочных средств, предназначенных для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. Фонды оценочных средств включают средства поэтапного контроля формирования компетенций:

- вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практических занятиях;

- задания для экзамена

- тесты для контроля знаний; практические занятия

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| У1 организовывать электромонтажные работы, производить подготовительные работы; | Грамотная организация электромонтажных работ в соответствии в соответствии с проектом производства электромонтажных работ (ППЭР) Соблюдение правил ТБиПБ при производстве работ. Рациональное распределение времени на все этапы выполнения практической работы |
| У2 принимать сооружения под монтаж, комплектовать монтажные работы необходимым инструментами, оборудованием, заготовками, материалами; | Соблюдение правил ТБиПБ при производстве работ. Рациональное распределение времени на все этапы выполнения практической работы |
| У3 производить слесарные работы, пользоваться разнообразным электромонтажным инструментом, приспособлениями и оборудованием; | Грамотный подбор приспособлений и инструментов по выполняемым видам работ Выполнение слесарной обработки материалов в соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП) Соблюдение правил ТБиПБ при производстве работ. Рациональное распределение времени на все этапы выполнения практической работы |
| У4 устанавливать крепежные детали и опорные конструкции; | Грамотный подбор приспособлений и инструментов по выполняемым видам работ Выполнение устанавливки крепежных деталейи опорных конструкций в соответствии с требованиями ПУЭ и строительных норм и правил (СНиП) Соблюдение правил ТБиПБ при производстве работ. Рациональное распределение времени на все этапы выполнения практической работы |
| У5 выполнять сверлильные и пробивные работы; | Грамотный подбор приспособлений и инструментов по выполняемым видам работ Выполнение сверлильных и пробивных работ в соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП) Соблюдение правил ТБиПБ при производстве работ. Рациональное распределение времени на все этапы выполнения практической работы |
| У6 выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами; производить несложные электро- и газосварочные работы; | Грамотный подбор приспособлений и инструментов по выполняемым видам работ Выполнение соединений жил проводов и кабелей различными способами в соответсвии с правилами устройства электроустановок Соблюдение правил ТБиПБ при производстве работ. Рациональное распределение времени на все этапы выполнения практической работы |
| У7 производить монтаж заземляющих устройств; | Грамотный подбор приспособлений и инструментов по выполняемым видам работ Выполнение монтажа заземляющих устройств в соответсвии с правилами устройства электроустановок Соблюдение правил ТБиПБ при производстве работ. Рациональное распределение времени на все этапы выполнения практической работы |
| Знания: |  |
| З1 организацию электромонтажных работ, состав и технологию выполнения подготовительных работ; | Грамотная трактовка правил организации электромонтажных работ в соответствии с проектом производства электромонтажных работ (ППЭР) соответствие технологии выполнения подготовительных работ проекту производства электромонтажных работ |
| З2 правила приемки сооружений под монтаж, приемки и хранения инструмента, оборудования и материалов; | грамотная трактовка правил приемки сооружений под монтаж, приемки и хранения инструмента, оборудования и материалов в соответствии с проектом производства электромонтажных работ (ППЭР), с требованиями строительных норм и правил (СНиП) |
| З3 назначение и устройство кабельных изделий; | Верная классификация кабельных изделий. Аргументированное применение кабельных изделий |
| З4 способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей; | Грамотная трактовка способов соединения и оконцевания жил проводов и кабелей Аргументированный выбор способов соединения и оконцевания жил проводов и кабелей |
| З5 общие сведения о газо- и электросварочном оборудовании; | Грамотная трактовка сведений о газо- и электросварочном оборудовании Аргументированное применение газо- и электросварочного оборудования |
| З6 слесарные работы, такелажные и стропальные работы; | Верное знание технологии слесарных работ, такелажных и стропальных работ в соответствии с требованиями СНиП Грамотная трактовка правил ТБиПБ при выполнении слесарных работ, такелажных и стропальных работ |
| З7 электромонтажный инструмент, приспособления и оборудование; | Грамотный подбор приспособлений и инструментов по выполняемым видам работ Грамотная трактовка правил ТБиПБ при работе с инструментами. |
| З8 техническую документацию на электромонтажные работы; | верное знание технической документации на электромонтажные работы |

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Адекватная самооценка процесса и результата учебной и профессиональной деятельности; Осведомленность о различных аспектах своей будущей профессии; Участие в профессионально – значимых мероприятиях (НПК, конкурсах по профилю специальности и др.); Повышение готовности к осуществлению профессиональной деятельности; |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Обоснованность выбора вида типовых методов и способов выполнения профессиональных задач; Адекватная самооценка уровня и эффективности организации собственной деятельности по защите информации; Соответствие подготовленного плана собственной деятельности по защите информации требуемым критериям; Рациональное распределение времени на все этапы решения задачи; |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Обоснованность выбора метода решения профессиональных задач в стандартных и нестандартных ситуациях; Использование оптимальных, эффективных методов решения профессиональных задач; Принятие решения за короткий промежуток времени. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Обоснованность выбора метода поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; Грамотное использование оптимальных, эффективных методов поиска, анализа и оценки информации; Нахождение необходимой информации за короткий промежуток времени |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Обоснованность выбора информационно-коммуникационных технологий для совершенствования профессиональной деятельности; Соответствие требованиям использования информационно-коммуникационных технологий; Эффективное и грамотное использование информационно-коммуникационных технологий для совершенствования профессиональной деятельности; |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | грамотное распределение обязанностей и согласование позиций в совместной деятельности по решению профессионально-трудовых задач. Способность работать в команде. Понимание общих целей. |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей | демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. |
| ПК 1.1. Выполнять оперативные переключения в распределительных устройствах подстанций и сетях. | Выполнение работ в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок: Организация рабочих мест в соответствии с ПБ и ТБ, умение правильно произвести вывод в ремонт и ввод из ремонта основного оборудования Верное применение измерительных приборов. Аргументированное использование монтажных схем по конкретным видам работ. |
| ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание подстанций и распределительных сетей. | Выполнение работ в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок; Участие в приёмосдаточных испытаниях; Измерение параметров электрических сетей; Соблюдение правил ТБиПБ при производстве работ. |
| ПК 1.3. Определять повреждения на оборудовании распределительных сетей и подстанциях. | Умение правильно находить место повреждения эл.сети. Определение по критериям неисправность электрооборудования |
| ПК 1.4. Ликвидировать повреждения на оборудовании распределительных сетей и подстанциях. | верное определение последовательности и содержания ремонтных работ; умение ликвидации повреждений на оборудовании; |
| ПК 2.1. Проводить осмотр и обслуживать оборудование подстанций напряжением 35 кВ. | Выполнение работ в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок Участие в приёмосдаточных испытаниях. Измерение параметров электрических сетей Соблюдение правил ТБиПБ при производстве работ. |
| ПК 2.2. Обеспечивать режим работы по установленным параметрам. | Верное применение измерительных приборов согласно ПУЭ Соблюдение правил ТБиПБ при производстве работ. |
| ПК 2.3. Производить оперативные переключения по ликвидации аварий. | Выполнение работ в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок Организация рабочих мест, Соблюдение последовательности основных операций, Умение правильно произвести вывод в ремонт и ввод из ремонта основного оборудования Верное применение измерительных приборов согласно ПУЭ. Аргументированное использование монтажных схем по конкретным видам работ. Соблюдение правил ТБиПБ при производстве работ |
| ПК 2.4. Выполнять кратковременные работы по устранению небольших повреждений оборудования подстанций | Верное определение определение последовательности и содержания ремонтных работ; Ликвидация повреждения на оборудовании; |
| ПК 3.1. Обслуживать электрооборудование электрических станций. | Выполнение работ в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок Применение измерительных приборов. Соблюдение правил ТБиПБ при производстве работ |
| ПК 3.2. Контролировать состояние релейной защиты, дистанционного управления, сигнализации, электроавтоматики. | Применение измерительных приборов. Соблюдение правил ТБиПБ при производстве работ. |
| ПК 3.3. Выполнять оперативные переключения. | Участие в приёмосдаточных испытаниях. Измерение параметров. |
| ПК 3.4. Ликвидировать аварийные ситуации. | Нахождение места повреждения . Определение по критериям неисправное электрооборудование Составление дефектных ведомостей. |
| ПК 3.5. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования | определения технического состояния отдельных узлов оборудования; проверка состояния изоляции электрооборудования; проверка состояния релейной защиты; определения технического состояния релейной защиты, дистанционного управления, сигнализации и электроавтоматики; выявления неисправностей в работе обслуживаемого оборудования; подготовки рабочих мест для производства ремонтных работ |
| ПК 4.1. Производить осмотры электрооборудования распределительных сетей. | Выполнение работ в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок Участие в приёмосдаточных испытаниях. Измерение параметров электрических сетей Соблюдение правил ТБиПБ при производстве работ. |
| ПК 4.2. Обслуживать оборудование распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей. | Выполнение работ в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок Применение измерительных приборов. Соблюдение правил ТБиПБ при производстве работ |
| ПК 4.3. Выполнять ремонт оборудования распределительных сетей. . | определение последовательности и содержания ремонтных работ; ликвидация повреждения на оборудовании; |
| ПК 4.4. Устранять обнаруженные неисправности в распределительных сетях. | Верное определение последовательности и содержания ремонтных работ; Умение грамотно ликвидировать повреждения на оборудовании; |
| ПК 4.5. Производить оперативные переключения | Выполнение работ в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок Организация рабочих мест, Соблюдение последовательности основных операций, Умениеправильно произвести вывод в ремонт и ввод из ремонта основного оборудования Верное применение измерительных приборов. Аргументированное использование монтажных схем по конкретным видам работ. Соблюдение правил ТБиПБ при производстве работ |
| ПК 5.1. Обслуживать средства измерений и элементов систем контроля и управления, автоматических устройств и регуляторов, устройств технологической защиты, блокировки, сигнализации, устройств дистанционного управления | умение выполнять работы со средствами измерений; верное выполнение включения и отключения, наладки систем управления; верное выполнение замены сигнальных ламп; грамотное снятие показаний с приборов; верное выполнение балансировки измерительных и электронных блоков автоматических регуляторов; |
| ПК 5.2. Выявлять и устранять дефекты средств измерений пусковой и отключающей аппаратуры в схемах управления. | аргументированный выбор способа предупреждения и устранения неисправностей в работе пусковой и отключающей аппаратуры; умение различать дефекты сигнальных ламп, средств измерений пусковой и отключающей аппаратуры; |
| ПК 5.3. Выполнять подготовку рабочих мест ремонтных (наладочных) работ. | Грамотный выбор инструментов и приспособлений для устранения неисправностей; подготовка рабочего места для производства ремонтных и наладочных работв соответствии с ПБ и ТБ |

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (сумма баллов) | Оценка уровня подготовки |
| --- | --- |
|  | оценка компетенций обучающихся | .оценка уровня освоения дисциплин; |
| 90 %÷ 100% | высокий | отлично |
| 70% ÷ 89% | повышенный | хорошо |
| 50% ÷ 69% | пороговый | удовлетворительно |
| менее 50% | допороговый | неудовлетворительно |

Разработчики:

Преподаватель спецдисциплин  ____________________________ Хаметова Н.В.,